| 索引号 | 003244967/201702-00032 | 组配分类 | 饮用水水源水质监测信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市人民政府（办公室） | 发文日期 | 2017-02-06 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 宣城市2017年第一季度城区末梢水水质监测结果公告,生态环境质量（饮用水水源水质监测信息） |
| 信息来源 | 市卫计委 | 主题导航 | 卫生、体育 / 其他 / 其它 |
| 信息名称 | 宣城市2017年第一季度城区末梢水水质监测结果公告 | 内容概述 | 宣城市2017年第一季度城区末梢水水质监测结果公告 |

## 宣城市2017年第一季度城区末梢水水质监测结果公告

根据《宣城市水污染防治工作方案》要求，现将宣城市2017年第一季度城区末梢水卫生监测结果公告如下：

2017年第一季度，宣城市共设置市政供水管网末梢水（用户水龙头水）监测点25个，水质常规监测指标23项。宣城市疾控中心承担此项监测任务。

监测结果：除北门闸口监测点水样感官性状指标中的浑浊度超出国家标准限值外，其余574项监测指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求。

在检测结果出具后，市疾控中心对北门闸口监测点超标监测结果（浑浊度）立即向市水务公司反馈，并督促其迅速查找原因积极整改。在市水务公司积极整改完成后，对超标监测点重新采样，再次进行浑浊度指标复检。复检结果：北门闸口监测点水样浑浊度指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求。

| 序号 | 监测点名称 | 监测结果 |  | 序号 | 监测点名称 | 监测结果 |  | 序号 | 监测点名称 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政协 | 合格 | 10 | 十二中学 | 合格 | 19 | 思佳小区 | 合格 |
| 2 | 济川社区 | 合格 | 11 | 天都花园幸福里 | 合格 | 20 | 文鼎中学 | 合格 |
| 3 | 市建材市场 | 合格 | 12 | 超源酒店 | 合格 | 21 | 北门闸口 | 复检结果：合格 |
| 4 | 碧桂园小区 | 合格 | 13 | 市烟草配送 | 合格 | 22 | 宣酒集团 | 合格 |
| 5 | 国鑫世纪新城 | 合格 | 14 | 华星学校 | 合格 | 23 | 江南书苑 | 合格 |
| 6 | 丽都文华小区 | 合格 | 15 | 名都电气 | 合格 | 24 | 金达小区 | 合格 |
| 7 | 夏渡新城小区 | 合格 | 16 | 生信铝业 | 合格 | 25 | 宇培电子商务 | 合格 |
| 8 | 市急救中心 | 合格 | 17 | 宣州公安分局 | 合格 | - | - | - |
| 9 | 希达小区 | 合格 | 18 | 第一小学 | 合格 | - | - | - |

备注：监测指标包括：（1）微生物指标4项：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；（2）毒理学指标5项：砷、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；（3）感官性状和一般化学指标13项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰 、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量；（4）消毒剂指标1项：二氧化氯。

2017年1月23日