| 索引号 | 003244967/201710-00223 | 组配分类 | 饮用水水源水质监测信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市人民政府（办公室） | 发文日期 | 2017-09-29 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 生态环境质量（饮用水水源水质监测信息） |
| 信息来源 | 市政府办公室 | 主题导航 | 卫生、体育 / 其他 / 其它 |
| 信息名称 | 宣城市2017年第三季度城区末梢水水质监测结果公告 | 内容概述 |  |

## 宣城市2017年第三季度城区末梢水水质监测结果公告

宣城市2017年第三季度城区末梢水水质监测结果公告

根据《宣城市水污染防治工作方案》要求，现将宣城市2017年第三季度城区末梢水卫生监测结果公告如下：

2017年第三季度，宣城市市共设置市政供水管网末梢水（用户水龙头水）监测点25个，水质常规监测指标36项。

监测结果：25份监测点水样所监测900项检测指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求。具体见下表。

| 序号 | 监测点名称 | 所检指标合格情况 |  | 序号 | 监测点名称 | 所检指标合格情况 |  | 序号 | 监测点名称 | 所检指标合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政协 | 合格 | 10 | 十二中学 | 合格 | 19 | 思佳小区 | 合格 |
| 2 | 济川社区 | 合格 | 11 | 西林卫生服务中心 | 合格 | 20 | 文鼎中学 | 合格 |
| 3 | 市建材市场 | 合格 | 12 | 超源酒店 | 合格 | 21 | 北门闸口 | 合格 |
| 4 | 奋飞中学 | 合格 | 13 | 市烟草配送 | 合格 | 22 | 宣酒集团 | 合格 |
| 5 | 国鑫世纪新城 | 合格 | 14 | 华星学校 | 合格 | 23 | 江南书苑 | 合格 |
| 6 | 丽都文华小区 | 合格 | 15 | 名都电气 | 合格 | 24 | 金达小区 | 合格 |
| 7 | 夏渡新城小区 | 合格 | 16 | 生信铝业 | 合格 | 25 | 宇培电子商务 | 合格 |
| 8 | 市急救中心 | 合格 | 17 | 宣州公安分局 | 合格 | - | - | - |
| 9 | 希达小区 | 合格 | 18 | 第一小学 | 合格 | - | - | - |

备注：1、每份水样所检指标合格仅指本次采集水样所监测指标的检测结果符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

2、监测指标包括：（1）微生物指标4项：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；（2）毒理学指标13项：砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；（3）感官性状和一般化学指标18项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰 、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、氨氮；（4）消毒剂指标1项：二氧化氯。

2017年9月11日