| 索引号 | 003244967/201705-00016 | 组配分类 | 污染源信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市人民政府（办公室） | 发文日期 | 2017-03-07 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 污染源信息 |
| 信息来源 | 市政府办公室 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 报告 |
| 信息名称 | 2017年第一季度宣城市国家重点监控企业监督性监测及达标情况报告 | 内容概述 |  |

## 2017年第一季度宣城市国家重点监控企业监督性监测及达标情况报告

2017年第一季度宣城市国家重点监控企业监督性监测及达标情况报告

根据中国环境监测总站及安徽省环保厅关于重点监控污染源监督性监测工作要求，宣城市环境监测中心、宣城市环境监察支队、市局相关科室以及各县市区环境监测站组成监测监察小组，对辖区内的国控重点污染源进行了监测与检查，现对2017年第一季度宣城市国家重点监控企业监督性监测情况报告如下：

一、监测完成情况

我市（含广德县）共有国控重点污染源14家。其中，国控废气6家；国控污水处理厂8家。

我市2017年第一季度实际监测国控废气6家，国控污水处理厂8家，监测完成率100%。

1．废气重点源监测完成情况

▲国控废气6家，实际监测5家。实际监测的企业为安徽省宣城海螺水泥有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂、郎溪县苏特水泥有限公司、国投宣城发电有限责任公司、广德独山南方水泥有限公司,安徽广德洪山南方水泥有限公司停产检修无法监测。

▲分析：全市国控废气重点源共6家，第一季度应监测5家，实际监测5家，实际监测完成率为100%。

2．污水处理厂监测完成情况

国控污水处理厂8家，第一季度实际监测8家，监测实际完成率为100%。

二、监测达标情况

2017年第一季度，全市国、省重点监控污染源综合达标率为100%。

1、废气企业

2017年第一季度，全市实际监测7家国控废气重点源，综合达标率100%。其中主要污染物二氧化硫、氮氧化物及颗粒物达标率均为100%。

2、污水处理厂

2017年第一季度，共监测污水处理厂8家，综合达标排放比例为100%。主要污染物化学需氧量及氨氮达标率均为100%。

三、自动监测设备比对监测结果

全市14家国控重点污染源企业共安装在线监测设备49套。一季度，广德独山南方水泥有限公司一线水泥窑停产检修，共2套设备未进行比对，全市实际对45套在线监测设备开展监测，比对合格45套，合格率100%。比对监测结果具体如下：

1、废气企业

2017年第一季度，共对5家国、省控废气企业的15套自动监测系统开展比对监测，比对合格率为100%。

2、污水处理厂

共对8家污水处理厂的32台套自动监测系统开展比对监测，平均比对合格率为100%。其中化学需氧量自动监测设备为16台，比对合格率为100%，氨氮自动监测设备为16台，比对合格率为100%。

2017年3月5日