| 索引号 | 711708005/201804-00034 | 组配分类 | 行政许可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市公安局 | 发文日期 | 2018-04-19 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 宣城市公安消防支队2018年4月8日,至4月13日,行政许可信用信息公示 |
| 信息来源 | 市政府办公室 | 主题导航 | 公安、安全、司法 |
| 信息名称 | 宣城市公安消防支队2018年4月8日至4月13日行政许可信用信息公示 | 内容概述 |  |

## 宣城市公安消防支队2018年4月8日至4月13日行政许可信用信息公示

| 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣公消审字〔2018〕第0019号 | 宣城康视五官科医院内装修工程 | 普通 | 宣城康视五官科医院有限公司 ： 你单位向我支队报送的由苏州一科科建建筑设计研究院有限公司和合肥金安消防工程设备有限公司设计的宣城康视五官科医院内装修消防设计（ 受理凭证文号：宣公消审凭字[2018]第0014号。经按照《建筑设计防火规范》（G B 5 0 0 1 6 - 2 0 1 4）、《自动喷水灭火系统设计规范》（ G B50084-2001，2005年版）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（ G B5 0 9 7 4 - 2 0 1 4 ） 、《火灾自动报警系统设计规范》（ G B 50 1 1 6 - 2 0 1 3 ） 及《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95，2001年版）等国家工程建设技术标准审核，该工程消防设计合格。 | 宣城康视五官科医院有限公司 |  |  |  |  | 360622xxxxxxxx3217 | 黄XX | 2018/04/13 | 2099/12/31 | 宣城市公安消防支队 | 0 | 341800 | 2018/04/13 | 一次性有效行政许可 |
| 宣公消审字〔2018〕第0017号 | 宁国市城西教育园区小学部 | 普通 | 宁国市教育体育局 ： 你单位向我支队报送的由浙江华越设计股份有限公司设计的宁国市城西教育园区小学部建设工程消防设计（受理凭证文号：宣公消审凭字[2018]第0018号。经按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）及《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）等国家工程建设技术标准核，该工程消防设计合格。 | 宁国市教育体育局 | 113417020032562392 |  |  |  | 342524xxxxxxxx0095 | 杨xx | 2018/04/13 | 2099/12/31 | 宣城市公安消防支队 | 0 | 341800 | 2018/04/13 | 一次性有效行政许可 |
| 宣公消审字〔2018〕第0018号 | 宣城恒大翡翠华庭33#（幼儿园） | 普通 | 宣城粤丰置业有限公司 ： 你单位向我支队报送的由成都基准方中建筑设计有限公司设计的宣城恒大翡翠华庭33#（幼儿园）消防设计（ 受理凭证文号： 宣公消审凭字[2018]第0021号。经《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB5 0 08 4 -2 0 17）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（ G B 5 0 9 74 - 20 1 4 ） 、《火灾自动报警系统设计规范》（ G B 5 0 1 1 6 -2 01 3 ）等国家工程建设技术标准审核该工程的部分消防设计不符合相关消防技术标准的规定，该工程消防设计合格。 | 宣城粤丰置业有限公司 | 91341800MA2PERY509 |  |  |  | 440301xxxxxxxx5618 | 钱xx | 2018/04/13 | 2099/12/31 | 宣城市公安消防支队 | 0 | 341800 | 2018/04/13 | 一次性有效行政许可 |
| 宣公消审字〔2018〕第0014号 | 正负1100千伏古泉换流站 | 普通 | 国家电网公司直流建设分公司 ： 你单位向我支队报送的由西南电力设计院有限公司设计的1100千伏古泉换流站工程消防设计（ 受理凭证文号： 宣公消审凭字[2018]第0013号。经按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2006）及《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）等国家工程建设技术标准审核，该工程消防设计合格。 | 国家电网公司直流建设分公司 | 9111010269168528XC |  |  |  | 610102xxxxxxxx2714 | 丁xx | 2018/04/09 | 2099/12/31 | 宣城市公安消防支队 | 0 | 341800 | 2018/04/13 | 一次性有效行政许可 |
| 宣公消验字〔2018〕第0017号 | 宏鼎KTV内装修 | 普通 | 广德宏鼎娱乐服务有限公司 ： 你单位向我支队申报的宏鼎KTV内装修工程（受理凭证文号：宣公消验凭字〔2018〕第0027号）,经按照《建筑设计防火规范》（ G B 5 0 0 1 6 - 2 0 1 4 ） 、《自动喷水灭火系统设计规范》（ G B 5 0 0 8 4 - 2 0 1 7 ） 、《消防给水及消火栓系统技术规范》（ G B 5 0 9 7 4 - 2 0 1 4 ） 、《火灾自动报警系统设计规范》 （GB50116-2013）等国家工程建设技术标准审查资料及现场检查测试，综合评定该工程消防验收合格。 | 广德宏鼎娱乐服务有限公司 | 91341822MA2PBJMGC |  |  |  | 350181xxxxxxxx1863 | 林xx | 2018/04/13 | 2099/12/31 | 宣城市公安消防支队 | 0 | 341800 | 2018/04/13 | 一次性有效行政许可 |