| 索引号 | 11341700003244975E/202011-00005 | 组配分类 | 审批结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市发改委 | 发文日期 | 2020-11-02 13:42 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 行政许可 |
| 信息来源 | 市发改委 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 宣城市本级固定资产投资项目核准情况参考表（2020年10月） | 内容概述 |  |

## 宣城市本级固定资产投资项目核准情况参考表（2020年10月）

| 宣城市本级固定资产投资项目核准情况参考表（2020年10月） |
| --- |
| 项目序号 | 申报单位 | 建设项目名称 | 建设地址 | 主要建设内容 | 项目法人单位 | 计划总投资(万元) | 项目审批、核准、备案情况 | 项目代码 | 统一社会信用代码 |
| 形式 | 文号 | 时间 |
| 1 | 宣城市永洋新能源科技有限公司 | 宣州区寒亭镇100MW光伏复合项目110千伏送出线路工程 | 110千伏寒亭光伏升压站至220千伏军塘变 | （1）军唐220kV变电站110kV寒亭光伏间隔扩建工程：利用军唐220kV变电站内西起第一出线间隔，扩建1个110kV寒亭镇光伏出现间隔；（2）寒亭光伏升压站—军唐110kV线路工程：线路自拟建110kV寒亭光伏升压站110kV构架（唯一出线间隔）起，至220kV军塘变110kV构架（西起第一出线间隔）止，新建110kV线路路径长约25.1千米，采用单回路角钢塔和钢管杆混合架设，其中单回路钢管杆段路径长约0.5千米，单回路角钢塔段路径长约24.6千米。本线新建单回路杆塔87基 | 宣城市永洋新能源科技有限公司 | 3758 | 项目核准批复 | 发改核准〔2020〕363号 | 2020.10.14 | 2020-341802-44-02-038435 | 91341802MA2UADFL5L |
| 2 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 枣园220千伏变电站2号主变扩建工程 | 宣州区水东镇 | （1）主变规模：扩建1台180兆伏安三相三绕组有载调压变压器。（2）出线规模及电气主接线：220千伏侧无新增出线，扩建2号主变进线间隔，接线型式保持双母线接线不变；110千伏侧新增1回出线，扩建2号主变进线间隔，接线型式保持双母线接线不变；35千伏侧新增4回出线，扩建2号主变进线间隔，接线型式扩建为单母线分段接线。（3）无功补偿：新增3组10兆乏电容器接入35千伏Ⅱ段母线。（4）电气设备的有关要求：220千伏、110千伏、35千伏电气设备短路电流水平分别按50千安、40千安、31.5千安考虑；2号主变选用的三相三绕组有载调压变压器的容量比为100/100/50，额定电压为230±8×1.25%/115/37千伏，阻抗电压为Uk1-2＝14%、Uk1-3＝24%、Uk2-3＝8%，接线组别为YN、yn0、d11 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 2479 | 项目核准批复 | 发改核准〔2020〕373号 | 2020.10.16 | 2020-341802-44-02-037724 | 91341800853261341Q |
| 3 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 天寿（城南一）110千伏输变电工程 | 广德城区 | 新建2台50兆伏安主变；新建凤凰-苏觉开断环入天寿变电站110千伏架空线路工程，线路长约6.8公里；新建凤凰-苏觉开断环入天寿变电站110千伏电缆线路工程，线路长约0.24公里 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 6193 | 项目核准批复 | 发改核准〔2020〕376号 | 2020.10.21 | 2020-341822-44-02-037723 | 91341800853261341Q |
| 4 | 中广核新能源投资（深圳）有限公司安徽分公司 | 中广核绩溪县上庄镇农光互补光伏发电项目110KV送出线路工程 | 绩溪县上庄镇镇上线以东区域（原花炮厂对面） | 本项目新建一回110KV线路接至220KV雄鹿变，至已建220KV雄鹿变1#东侧终端塔，线路总长0.3km | 中广核新能源投资（深圳）有限公司安徽分公司 | 190 | 项目核准批复 | 发改核准〔2020〕377号 | 2020.10.21 | 2020-341824-44-02-039247 | 91340100MA2N0U3C06 |
| 5 | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 中广核宣州区养贤乡100兆瓦渔光互补光伏发电项目220kV送出线路工程 | 宣州区养贤乡 | （1）军塘220kV变电站220kV养贤光伏间隔扩建工程。 本工程利用军塘220kV变电站内西起第四出现间隔，扩建1个220kV养贤光伏出线间隔，扩建后主接线型式不变。 （2）养贤光伏升压站—军塘220kV线路工程。新建线路自中广核宣州区养贤乡200MWp渔光互补光伏发电项目中拟建光伏升压站220kV构架起，至220kV军塘变220kV构架（西起第四出线间隔）止，路径总长约1.4千米，采用单回路角钢塔段架设 | 中广核新能源(宣城)有限公司 | 708 | 项目核准批复 | 发改核准〔2020〕384号 | 2020.10.30 | 2020-341802-44-02-040447 | 1134170300324967X7 |