| 索引号 | 11341700746753455P/202403-00049 | 组配分类 | 饮用水水源水质监测信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市生态环境局 | 发文日期 | 2024-03-07 08:42 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 饮用水水源水质监测信息 |
| 信息来源 | 宣城市生态环境局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 2024年2月宣城市地级城市集中式生活饮用水水源水质状况 | 内容概述 | 一、监测情况2024年2月，全市共监测2个在用市级集中式生活饮用水水源，均为地表水水源。 |

## 2024年2月宣城市地级城市集中式生活饮用水水源水质状况

一、监测情况

2024年2月，全市共监测2个在用市级集中式生活饮用水水源，均为地表水水源。

（一）监测点位

2个在用市级集中式生活饮用水水源均为河流型水源，在水厂取水口上游100米附近处设置监测断面，采样深度为水面下0.5米处。

（二）监测项目

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项。

二、评价标准及方法

地表水水源水质达标评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准；基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

2024年2月，全市2个地级城市集中式生活饮用水水源水质达标率100%。

2024年2月宣城市地级城市集中式生活饮用水水源水质状况

| 序号 | 水源地名称 | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数（按超Ⅲ类统计） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣城市玉山（水阳江）水源 | 河流型 | 达标 | - |
| 2 | 宣城市大豪水厂（青弋江）水源 | 河流型 | 达标 | - |