| 索引号 | 003244967/201608-00234 | 组配分类 | 重点企业在线监测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市生态环境局 | 发文日期 | 2016-07-21 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 重点企业在线监测 |
| 信息来源 | 市政府办公室 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其它 |
| 信息名称 | 安徽省宣城市2016年2季度国控企业污染源（安徽广顺环保工程水务有限公司）废水监测结果 | 内容概述 |  |

## 安徽省宣城市2016年2季度国控企业污染源（安徽广顺环保工程水务有限公司）废水监测结果

| 安徽省宣城市2016年2季度国控企业污染源（安徽广顺环保工程水务有限公司）废水监测结果 |
| --- |
| 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 广德县 | 安徽广顺环保工程水务有限公司 | 无量河 | 2016-05-04 00:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30074 | 化学需氧量 | 165 | 20 | 60 | mg/L | 是 |  |  |
| 氨氮 | 19 | 0.27 | 8 | mg/L | 是 |  |