| 索引号 | 113417007728242536/202310-00025 | 组配分类 | 政协委员提案办理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市城市管理综合执法局 | 发文日期 | 2023-10-13 09:44 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 答复,政协委员提案办理 |
| 信息来源 | 宣城市城市管理综合执法局 | 主题导航 | 综合政务 / 公民 / 报告 |
| 信息名称 | 关于市政协2023年第135号提案的答复 | 内容概述 | 汪美玲委员：首先感谢您对我市城区饮用水备用水源地建设的的理解、关心与支持，您提出的《关于加快推进我市城区饮用水备用水源地建设的建议》（市五届政协第三次会议第135号提案）已收悉，我局高度重视，并会同市水利局、市自然资源和规划局认真研究，现将有关情况汇报如下：一、关庙水库基本情况2016年，市政府第19次专题会议研究确定关庙水库作为城市备用水源点。 |

## 关于市政协2023年第135号提案的答复

汪美玲委员：

首先感谢您对我市城区饮用水备用水源地建设的的理解、关心与支持，您提出的《关于加快推进我市城区饮用水备用水源地建设的建议》（市五届政协第三次会议第135号提案）已收悉，我局高度重视，并会同市水利局、市自然资源和规划局认真研究，现将有关情况汇报如下：

一、关庙水库基本情况

2016 年，市政府第 19 次专题会议研究确定关庙水库作为城市备用水源点。2017 年初，原市住建委建成关庙水库连通昭亭水厂的原水管，原市水务局建成关庙水库，但由于城市规划调整，关庙水库水源地保护区划分和申报基本无法进行，已不再适宜继续作为备用水源地。

目前，关庙水库作为老的城市备用水源，正处于调整过程中，同时，经市生态环境局对接，安徽省生态环境厅反馈意见是关庙水库因保护区范围内已建设和正在建设的项目较多，不再符合《安徽省饮用水水源环境保护条例》备用水源相关规定，无法划定水源地保护区范围。

二、供水完善工程设施建设情况

2020年9月，市政府第59次常务会议研定项目建设方案，由市城管执法局和宣城经开区管委会共同实施主城区城市供水设施完善工程，其中包括备用水源优化调整部分，将城市备用水源从关庙水库优化调整青弋江，建设规模为 10万吨/日的取水泵站，铺设23.6 公里原水管道，中途建设规模为10万吨/日的加压泵站。

截至2023年7月底，原水管道工程累计完成约20公里管道、30座蝶阀井、28座排泥井、26座排气井铺设；原水取水泵站完成取水头部、防洪闸门井、吸水井第二层混凝土浇筑、泵房第一层混凝土浇筑工作；原水加压泵站完成泵房基础开挖支护及换填、泵房第一层混凝土浇筑及日常排水施工。

三、备用水源管网的管护情况

一是关庙水库应急水源运行情况。我局已督促市水务公司定期冲洗管道，加强关庙水库原水水质检测，确保一旦发生突发情况，保证随启随用。二是供水完善工程维护情况。市生态环境局已在供水完善工程取水口建设了水质自动监测系统，并在线联网，实时监测水质信息。

四、下一步工作打算

您提出的建议针对性强，具有很好的指导性，我们将充分吸纳相关建议，强化应急备用水源项目建设管理，扎实提升供水保障能力。

一是我局将加大宣城市供水设施完善工程（备用水源优化调整部分）项目建设力度，强化各部门紧密协作，确保建成稳定可靠的城市备用水源，提升城市双水源供水保障能力。

二是加强对备用水源管网的监测，定期进行冲洗管道，保持管网清洁畅通，开展应急备用水源切换演练，确保随时应急使用。

三是全面完成备用水源地水质预警监测能力建设，按照国家和省要求已在青弋江文昌镇备用水源取水口建设水质自动监测站，全面提升市本级备用水源地水质自动监测预警能力。

最后，再次感谢您对我市城区饮用水水备用水源地建设工作的关心和支持，欢迎继续对我们的工作提出宝贵意见和建议。

公开属性：依申请公开

联 系 人：张伟杰

联系电话：0563-2833089

2023年8月8日