| 索引号 | 11341700746753455P/202312-00123 | 组配分类 | 生态环保督察 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市生态环境局 | 发文日期 | 2023-12-29 17:12 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 生态环保督察 |
| 信息来源 | 宣城市生态环境局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 关于2023年省警示片第一、二季度披露绩溪县生猪定点屠宰厂问题整改验收销号公示 | 内容概述 | 2023年省警示片第一、二季度披露的绩溪县生猪定点屠宰厂问题已整改完成，并通过核查验收。 |

## 关于2023年省警示片第一、二季度披露绩溪县生猪定点屠宰厂问题整改验收销号公示

2023年省警示片第一、二季度披露的绩溪县生猪定点屠宰厂问题已整改完成，并通过核查验收。根据《安徽省生态环境问题整改工作实施办法》要求，现将该问题整改完成情况公示如下：

一、整改问题

2月23日调查发现，宣城市绩溪县生猪定点屠宰厂屠宰废弃物收集处置不到位，恶臭气味明显；厂区雨污分流不到位，冲洗废水、初期雨水经雨水排口直排；污水处理设施运行不正常，屠宰废水未经有效收集处理，通过雨水管道排入外环境，厂区雨水窨井水体呈暗红色，经对窨井水取样监测，化学需氧量662毫克/升、氨氮22.7毫克/升、总磷6.45毫克/升、总氮73.7毫克/升，分别超地表水Ⅲ类标准32.1倍、21.7倍、31.2倍、72.7倍

二、整改实施主体

绩溪县委、绩溪县政府

三、重点措施

1.对企业违法行为依法调查处理；

2.及时将屠宰废弃物转移至厂区冷藏箱中，定期进行转运，减少异味的产生。

3.对厂区雨污分流设施进行改造，设置雨水总排口截留设施，确保厂区屠宰废水全部纳入污水处理站，处理达标后纳管排放。

4.对现有污水处理站升级改造，并规范建立污水处理站管理台账。

四、目标任务

污水处理站处理废水达到园区纳管标准；厂区环境管理符合环保规范要求。

五、完成时限

2023年12月底

六、整改完成情况

1.已对企业依法开展调查；

2.屠宰猪毛等废弃物已转移至厂区冷藏箱中，定期进行转运；

3.屠宰场废水改造提升工程已于今年5月启动。目前，土建工程已完成，污水处理站钢设备、设备管道和电气系统已完成安装。雨水总排口已设置专门的截流池和对外切断装置，对收集的污水全部泵入污水收集池。改造期间，屠宰废水通过专门管道输送全部委托经开区污水处理厂处理达标后排放。