| 索引号 | 113417007728242536/202403-00021 | 组配分类 | 供水厂出水水质检测情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市城市管理综合执法局 | 发文日期 | 2024-03-05 09:07 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 供水厂出水水质检测情况 |
| 信息来源 | 宣城市城市管理综合执法局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 2024年2月水质综合评价 | 内容概述 | 序号评价项目国家标准限值单位鳌峰水厂平均值昭亭水厂平均值水质评价1浑浊度≤1NTU0.18NTU0.20NTU合格2色度≤15度4度4度合格3肉眼可见物无/无无合格4臭和味无异臭异味，级/0级0级合格5高锰酸盐指数≤3mg/l0.91mg/l0.90mg/l合格6游离氯0.3~2mg/l0.42mg/l0.46mg/l合格7菌落总数≤100CFU/ml未检出未检出合格8总大肠菌群不得检出MPN/100ml未检出未检出合格9大肠埃希氏菌不得检出MPN/100ml未检出未检出合格注：检验方法为GB/T5750-2023《生活饮用水卫生标准检验方法》 |

## 2024年2月水质综合评价

| 序号 | 评价项目 | 国家标准限值 | 单位 | 鳌峰水厂平均值 | 昭亭水厂平均值 | 水质评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.18 NTU | 0.20 NTU | 合格 |
| 2 | 色度 | ≤15 | 度 | 4 度 | 4 度 | 合格 |
| 3 | 肉眼可见物 | 无 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 4 | 臭和味 | 无异臭异味，级 | / | 0 级 | 0 级 | 合格 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | ≤3 | mg/l | 0.91 mg/l | 0.90 mg/l | 合格 |
| 6 | 游离氯 | 0.3~2 | mg/l | 0.42 mg/l | 0.46 mg/l | 合格 |
| 7 | 菌落总数 | ≤100 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 8 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 9 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |

注：检验方法为GB/T5750-2023《生活饮用水卫生标准检验方法》